Republika Srbija

DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA

BR.404-1/19-16/8

16.05.2019.godine

D O Lj E V A C

U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS“ br.124/13, 14/15 i 68/15), vezano za postupak javne nabavke male vrednosti br.16/2019-Medicinska oprema, povodom postavljenih pitanja, dajemo odgovore:

- U specifikaciji dobara navedene su tačne dimenzije traženog kreveta 220 x 110 x 44-82 cm . Molimo Vas da dozvolite neka odstupanja od traženih dimenzija pošto na tržištu ima više registrovanih električnih kreveta i svaki proizvođač ima svoje dimenzije. Odstupanja od 5 % ne remete funkcionisanje kreveta, ne umanjuju kvalitet i u slučaju da se dozvoli neko odstupanje od traženih dimenzija konkurencija bi bila veća , a samim tim dobili biste i bolju cenu

ODGOVOR: Nisu dozvoljena odstupanja od traženih dimenzija, iz razloga jer su sobe naših korisnika sa ograničenim mestima (u svakoj sobi pored kreveta se nalazi i ormar za garderobu, noćni ormarić, sobe su dvokrevetne i trokrevetne ), takođe u svakoj sobi mora imati dovoljno mesta da se pacijent doveze invalidskim kolicima, a neretko i da se pored kreveta doveze i krevet za kupanje bolesnika.

Naručilac je svoje potrebe opisao prema svojim realnim potrebama, i naručilac ne može da svoje potrebe usmerava prema ekonomskim i drugim potrebama potencijalnih ponuđača.

- Takođe, pošto nije dozvoljeno dostavljanje izjava proizvođača već se traži originalni katalog proizvođača interesuje nas na koji način se dokazujuju karakteristike koje se traže u konkursnoj doukumentaciji a koje proizvođač nije naveo u svom katalogu. Ovako formulisan uslov znači da proizvođač treba da radi karalog za svaki tender kako bi se dokazale karakteristike što je besmisleno. Na proizvođaču je odluka koje će karakteristike staviti u katalog , a koje neće što ne znači da ih ne ispunjava.

ODGOVOR: Zahtevane tehničke karakteristike se dokazuju dokazivanjem originalnog kataloga proizvođača zahtevanih dobara.

Ovako formulisan uslov ni u kom slučaju ne znači da proizvođač treba da „radi“ katalog za svaki tender, već da su zastupnici svetskih proizvođača u obavezi da upravo dostave jedinstveni originalni katalog svog proizvođača, ovo je isključivo zarad zaštite naručioca, jer je poznato da neki neozbiljni ponuđači sa svojim neadekvatnim proizvođačima vrše izmene na katalozima, i onda dostavljaju različiti katalog za isto dobro (prilagođen zahtevima svakog naručioca).

- Takođe , da li se mora dostaviti ceo katalog ili se priznaje izvod iz kataloga tj kojpija kataloga ili stranice kataloga koje se odnose na ponuđeno dobro.

ODGOVOR: Mora se dostaviti ceo katalog.

Komisija za javnu nabavku